## 市町村鏡（工事総括）
令和 | ０７ | 年度 | [14 empty] | 調 査
|  | 下水道管路耐震化工事（実施） | [11 empty] | 設計書
設 計
工 事 番 号 | [9 empty] | 施 工 地
ガ水下第7-5号 | [9 empty] | 糸魚川市大字能生地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [9 empty] | 変 更
設 計 額 | [11 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [11 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( | [6 empty] | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
|  |  |  | 工事日数 | [5 empty] | 日間 | [5 empty] | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
工事・履行日数
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 08 | 年 | 03 | 月 |  | 25 | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
人孔更生工
実 施 | [9 empty] | 変 更
無筋人孔更生 N=6基
（元）
設計概要 | [9 empty] | 設計概要
糸魚川市

## 利用コード一覧表２
設計図書における利用コード一覧表
設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１ 単価コード
・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 |  | Rxxxxxxxxxx | RRxxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx
資材単価 |  | TZxxxxxxxxx | Txxxxxxxxxx | TTxxxxxxxxx | TVJxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx | TMNxxxxxxxx | TNxxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 |  | TLxxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx | KExxxxxxxxx | TMxxxxxxxxx | TZUxxxxxxxx | Mxxxxxxxxxx | MMxxxxxxxxx
市場単価 |  | TAxxxxxxxxx | TBxxxxxxxxx | TCxxxxxxxxx | TDxxxxxxxxx | TGxxxxxxxxx | TQxxxxxxxxx
その他 |  | T9999001～T9999099※ |  | Fxxxxxxxxxx | Wxxxxxxxxxx※ | TFJAxxxxxxx※ | TYxxxxxxxxx※
東京単価 |  | RR9xxxxxxxx | TZ09xxxxxxx | TZP9xxxxxxx | TLO9xxxxxxx | MM09xxxxxxx | TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２ 施工コード
①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ |  |  |  |  | ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 |  | Sxxxxxxxxxx | SCBSxxxxxxx |  | 積算基準名 |  | 設計図書コード | 積算基準の表記
積算基準〔2 調査関係〕 |  | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx |  | 積算基準〔1 一般土木〕全国版 |  | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxxx
|  | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx |  |  |  | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕 |  | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx |  | 積算基準〔4 公園緑地〕 |  | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxxx
|  | SSHxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔6 機械・電気通信〕 |  | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxxx
積算基準〔4 下水道〕 |  | SWGxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔5 建設機械損料表〕 |  | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６ パッケージコードの修正についてを参照してください。
③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 |  | S0900※ | S0901※ | SE918※
名称、労務数量等を設定 |  | SA901※ | SA902※ | SA910※ | SC900※
全ての歩掛を独自設定 |  | Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。
３ 機械運転単価コード
各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx | 積算基準 〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４ その他コード
#0n | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照
してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡
５ 単価入力データ一覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１ 単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
６ パッケージコードの修正について
単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。
７ 業務委託の管理費区分
「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。
８ 業務委託における電子成果品作成費の計上について
「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
↓選択項目 ＼ 業務区分→ |  | 測量業務委託 |  | 一般調査業務 |  | 設計業務委託
00設計業務に率計上しない |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | －
01詳細設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | その他の設計業務
05率計上しない |  | － |  | － |  | －
９ パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

## 工事数量総括
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など | [5 empty] | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊
管路
式
無筋人孔更生工
式
人孔更生工①
[7 empty] | 基 |  | 1
人孔更生工②
[7 empty] | 基 |  | 1
人孔更生工③
[7 empty] | 基 |  | 1
人孔更生工④
[7 empty] | 基 |  | 1
人孔更生工⑤
[7 empty] | 基 |  | 1
人孔更生工⑥
[7 empty] | 基 |  | 1
仮設工
式
仮設工
式
交通管理工
式
交通誘導警備員
一式
交通誘導警備員B
[7 empty] | 人日 |  | 42
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 78 糸魚川⑥
単価適用日 | 0-07.08.20(0)
諸経費体系 | 7 下水道
| 当 世 代 |  | 前 世 代
工種区分 | 04 下水道工事(4)
施工地域区分 | 08 一般交通影響有(2)-2
現場環境改善費 | 00 なし
前払率 | 40 ４０％
契約保証に係る保証 | 01 金銭的保証
消費税率 | 04 10％
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
週休２日補正の有無 | 00 なし (対象外等)
小型車補正の有無 | 00 小型車補正なし
07-実施-下水-0705-当初

## 工事内訳
工事番号
工事名
商号又は名称・代表者名
住所
内容について説明できる者の氏名
その者の電話番号 | [5 empty] | ※本ファイルを工事費内訳書として 提出する場合、左の欄も忘れずに入力 してください。
＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊ | [9 empty] | X1000
| 管路 | [8 empty] | YG000000001
式
|  | 無筋人孔更生工 | [7 empty] | YG000000002
[5 empty] | 0 省略 |  | 式
[5 empty] | 人孔更生工① |  |  |  |  | V0020
M178-0-3
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 基 |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
[5 empty] | 人孔更生工② |  |  |  |  | V0040
M182-1-1
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 基 |  |  | 施工 第0-0018号内訳表
[5 empty] | 人孔更生工③ |  |  |  |  | V0060
M182-3-1
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 基 |  |  | 施工 第0-0020号内訳表
[5 empty] | 人孔更生工④ |  |  |  |  | V0080
M183-9-1
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 基 |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
[5 empty] | 人孔更生工⑤ |  |  |  |  | V0100
M183-11-1
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 基 |  |  | 施工 第0-0024号内訳表
[5 empty] | 人孔更生工⑥ |  |  |  |  | V0120
M183-11-2
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 基 |  |  | 施工 第0-0026号内訳表
| 仮設工 | [8 empty] | YG000000443
式
|  | 仮設工 | [7 empty] | YG000000444
式
|  |  | 交通管理工 | [6 empty] | YG000002001
[5 empty] | 0 省略 |  | 式
|  |  |  | 交通誘導警備員 | [5 empty] | YG000002002
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | 交通誘導警備員B |  |  |  |  | SWB010212
[5 empty] | 0 省略 | 42 | 人日 |  |  | 施工 第0-0038号内訳表
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 施工内訳表
人孔更生工①
M178-0-3 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0020 |  |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
更生材料費① |  |  |  |  | V0021 施工 第0-0002号内訳表
| 1 | 式
0 省略
施工前調査工 |  |  |  |  | V000101 施工 第0-0003号内訳表
施工面積6㎡以上 | 9.46 | m2
下水道管路管理
足掛金物切断工 |  |  |  |  | V000201 施工 第0-0006号内訳表
施工面積6㎡以上 | 10 | 本
下水道管路管理
人孔洗浄工 |  |  |  |  | V000301 施工 第0-0007号内訳表
施工面積6㎡以上 | 9.46 | m2
下水道管路管理
アルカリ付与剤塗布工 |  |  |  |  | V0004 施工 第0-0009号内訳表
| 9.46 | m2
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000501 施工 第0-0010号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（2段目以降） |  |  |  |  | V000601 施工 第0-0011号内訳表
施工面積6㎡以上 | 2 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（斜壁部） |  |  |  |  | V000701 施工 第0-0012号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000501 施工 第0-0010号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理
端部処理工 |  |  |  |  | V000801 施工 第0-0013号内訳表
施工面積6㎡以上 | 5.0 | ｍ
下水道管路管理
樹脂充填工 |  |  |  |  | V000901 施工 第0-0014号内訳表
施工面積6㎡以上 | 93.6 | kg
下水道管路管理
足掛金物設置工 |  |  |  |  | V001001 施工 第0-0015号内訳表
施工面積6㎡以上 | 10 | 本
下水道管路管理
07-実施-下水-0705-当初
人孔更生工①
M178-0-3 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0020 |  |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
人孔内仕上げ工 |  |  |  |  | V001101 施工 第0-0016号内訳表
施工面積6㎡以上 | 9.46 | m2
下水道管路管理
足場設置・撤去工 |  |  |  |  | V0012 施工 第0-0017号内訳表
| 4.35 | m2
下水道管路管理
小計 | 1 | 基
07-実施-下水-0705-当初
更生材料費①
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0021 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
片斜壁モールド |  |  |  |  | F0001 1
600分割C（H=600) | 1 | 枚
600×900 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0002 1
600A（H=300） | 1 | 枚
φ600 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0003 1
900A（H=300) | 1 | 枚
φ900 |  |  |  |  | 見積 0 省略
直壁モールド |  |  |  |  | F0006 1
900D（H=1200) | 2 | 枚
φ900 |  |  |  |  | 見積 0 省略
充填樹脂 |  |  |  |  | F0011 1
主剤,17.5kg/缶 | 93.6 | kg
見積 0 省略
エポキシパテ |  |  |  |  | F0012 1
10kg/箱 | 10.5 | kg
見積
シリコンパテ |  |  |  |  | F0013 1
| 8 | セット
見積
アルカリ付与剤 |  |  |  |  | F0014 1
| 2.8 | kg
見積
足掛金物 |  |  |  |  | F0015 1
現場打ち用 | 10 | 個
W302,φ19㎜ |  |  |  |  | 建物P324
アンカーピン |  |  |  |  | F0016 1
10本/㎡ | 95 | 本
見積
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
小計 | 1 | 式
07-実施-下水-0705-当初
施工前調査工
施工面積6㎡以上 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000101 |  |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 50 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 50 | m2
小計 | 1 | m2
07-実施-下水-0705-当初
発動発電機運転工
10kVA |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0014 |  |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
軽油 |  |  |  |  | TZ304010090
1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 11.4 | l
0 省略
発動発電機(D駆動･低騒音型) |  |  |  |  | TNR02052
定格容量10kVA[排対型(1次･2次)] |  | 日
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 日
07-実施-下水-0705-当初
トラック運転工
2t車 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
110kW | V0015 |  |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
軽油 |  |  |  |  | TZ304010090
1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 28.2 | l
0 省略
トラック損料 |  |  |  |  | F0102
2t車 |  | ｈ
110kW |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 日
07-実施-下水-0705-当初
足掛金物切断工
施工面積6㎡以上 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000201 |  |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 35 本 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 35 | 本
小計 | 1 | 本
07-実施-下水-0705-当初
人孔洗浄工
施工面積6㎡以上 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000301 |  |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 100 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
高圧洗浄車運転工 |  |  |  |  | V0013 施工 第0-0008号内訳表
4t車 |  | 日
154kW |  |  |  |  | 0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 100 | m2
小計 | 1 | m2
07-実施-下水-0705-当初
高圧洗浄車運転工
4t車 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
154kW | V0013 |  |  |  | 施工 第0-0008号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
軽油 |  |  |  |  | TZ304010090
1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 40.2 | l
0 省略
運転手(特殊) |  |  |  |  | RR0114
人
0 省略
高圧洗浄車損料 |  |  |  |  | F0100
4t車 |  | ｈ
154kW |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 日
07-実施-下水-0705-当初
アルカリ付与剤塗布工
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0004 |  |  |  | 施工 第0-0009号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 60 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 60 | m2
小計 | 1 | m2
07-実施-下水-0705-当初
モールド設置工（1段目）
施工面積6㎡以上 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000501 |  |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 4 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 4 | 枚
小計 | 1 | 枚
07-実施-下水-0705-当初
モールド設置工（2段目以降）
施工面積6㎡以上 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000601 |  |  |  | 施工 第0-0011号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 6 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 6 | 枚
小計 | 1 | 枚
07-実施-下水-0705-当初
モールド設置工（斜壁部）
施工面積6㎡以上 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000701 |  |  |  | 施工 第0-0012号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 5 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 5 | 枚
小計 | 1 | 枚
07-実施-下水-0705-当初
端部処理工
施工面積6㎡以上 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000801 |  |  |  | 施工 第0-0013号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 20 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 20 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
07-実施-下水-0705-当初
樹脂充填工
施工面積6㎡以上 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000901 |  |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 288 kg 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 288 | kg
小計 | 1 | kg
07-実施-下水-0705-当初
足掛金物設置工
施工面積6㎡以上 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V001001 |  |  |  | 施工 第0-0015号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 15 本 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ |  |  |  |  | MMJ2083002
穴あけ能力 φ38~40mm |  | 日
0 省略
コアビット損料 |  |  |  |  | F0106
30回転用 | 30 | 回
見積
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 15 | 本
07-実施-下水-0705-当初
足掛金物設置工
施工面積6㎡以上 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V001001 |  |  |  | 施工 第0-0015号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 15 本 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
小計 | 1 | 本
07-実施-下水-0705-当初
人孔内仕上げ工
施工面積6㎡以上 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V001101 |  |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 100 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
清掃仕上剤 |  |  |  |  | F0107
アセトン | 10.0 | kg
見積
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 100 | m2
小計 | 1 | m2
07-実施-下水-0705-当初
足場設置・撤去工
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0012 |  |  |  | 施工 第0-0017号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 30 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
とび工 |  |  |  |  | RR0106 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
仮設足場資材 |  |  |  |  | F0108
| 30 | m2
見積
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 30 | m2
小計 | 1 | m2
07-実施-下水-0705-当初
人孔更生工②
M182-1-1 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0040 |  |  |  | 施工 第0-0018号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
更生材料費② |  |  |  |  | V0041 施工 第0-0019号内訳表
| 1 | 式
0 省略
施工前調査工 |  |  |  |  | V000101 施工 第0-0003号内訳表
施工面積6㎡以上 | 8.94 | m2
下水道管路管理
足掛金物切断工 |  |  |  |  | V000201 施工 第0-0006号内訳表
施工面積6㎡以上 | 11 | 本
下水道管路管理
人孔洗浄工 |  |  |  |  | V000301 施工 第0-0007号内訳表
施工面積6㎡以上 | 8.94 | m2
下水道管路管理
アルカリ付与剤塗布工 |  |  |  |  | V0004 施工 第0-0009号内訳表
| 8.94 | m2
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000501 施工 第0-0010号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（2段目以降） |  |  |  |  | V000601 施工 第0-0011号内訳表
施工面積6㎡以上 | 2 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（斜壁部） |  |  |  |  | V000701 施工 第0-0012号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000501 施工 第0-0010号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理0 省略
端部処理工 |  |  |  |  | V000801 施工 第0-0013号内訳表
施工面積6㎡以上 | 5.6 | ｍ
下水道管路管理
樹脂充填工 |  |  |  |  | V000901 施工 第0-0014号内訳表
施工面積6㎡以上 | 88.5 | kg
下水道管路管理
足掛金物設置工 |  |  |  |  | V001001 施工 第0-0015号内訳表
施工面積6㎡以上 | 11 | 本
下水道管路管理
07-実施-下水-0705-当初
人孔更生工②
M182-1-1 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0040 |  |  |  | 施工 第0-0018号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
人孔内仕上げ工 |  |  |  |  | V001101 施工 第0-0016号内訳表
施工面積6㎡以上 | 8.94 | m2
下水道管路管理
足場設置・撤去工 |  |  |  |  | V0012 施工 第0-0017号内訳表
| 3.68 | m2
下水道管路管理
小計 | 1 | 基
07-実施-下水-0705-当初
更生材料費②
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0041 |  |  |  | 施工 第0-0019号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
片斜壁モールド |  |  |  |  | F0001 1
600分割C（H=600) | 1 | 枚
600×900 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0002 1
600A（H=300） | 1 | 枚
φ600 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0003 1
900A（H=300) | 1 | 枚
φ900 |  |  |  |  | 見積 0 省略
直壁モールド |  |  |  |  | F0006 1
900D（H=1200) | 2 | 枚
φ900 |  |  |  |  | 見積 0 省略
充填樹脂 |  |  |  |  | F0011 1
主剤,17.5kg/缶 | 88.5 | kg
見積 0 省略
エポキシパテ |  |  |  |  | F0012 1
10kg/箱 | 11.7 | kg
見積 0 省略
シリコンパテ |  |  |  |  | F0013 1
| 7 | セット
見積
アルカリ付与剤 |  |  |  |  | F0014 1
| 2.7 | kg
見積
足掛金物 |  |  |  |  | F0015 1
現場打ち用 | 11 | 個
W302,φ19㎜ |  |  |  |  | 建物P324
アンカーピン |  |  |  |  | F0016 1
10本/㎡ | 90 | 本
見積
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
小計 | 1 | 式
07-実施-下水-0705-当初
人孔更生工③
M182-3-1 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0060 |  |  |  | 施工 第0-0020号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
更生材料費③ |  |  |  |  | V0061 施工 第0-0021号内訳表
| 1 | 式
0 省略
施工前調査工 |  |  |  |  | V000101 施工 第0-0003号内訳表
施工面積6㎡以上 | 9.06 | m2
下水道管路管理
足掛金物切断工 |  |  |  |  | V000201 施工 第0-0006号内訳表
施工面積6㎡以上 | 9 | 本
下水道管路管理
人孔洗浄工 |  |  |  |  | V000301 施工 第0-0007号内訳表
施工面積6㎡以上 | 9.06 | m2
下水道管路管理
アルカリ付与剤塗布工 |  |  |  |  | V0004 施工 第0-0009号内訳表
| 9.06 | m2
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000501 施工 第0-0010号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（2段目以降） |  |  |  |  | V000601 施工 第0-0011号内訳表
施工面積6㎡以上 | 2 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（斜壁部） |  |  |  |  | V000701 施工 第0-0012号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000501 施工 第0-0010号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理0 省略
端部処理工 |  |  |  |  | V000801 施工 第0-0013号内訳表
施工面積6㎡以上 | 5.6 | ｍ
下水道管路管理
樹脂充填工 |  |  |  |  | V000901 施工 第0-0014号内訳表
施工面積6㎡以上 | 89.7 | kg
下水道管路管理
足掛金物設置工 |  |  |  |  | V001001 施工 第0-0015号内訳表
施工面積6㎡以上 | 9 | 本
下水道管路管理
07-実施-下水-0705-当初
人孔更生工③
M182-3-1 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0060 |  |  |  | 施工 第0-0020号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
人孔内仕上げ工 |  |  |  |  | V001101 施工 第0-0016号内訳表
施工面積6㎡以上 | 9.06 | m2
下水道管路管理
足場設置・撤去工 |  |  |  |  | V0012 施工 第0-0017号内訳表
| 3.85 | m2
下水道管路管理
小計 | 1 | 基
07-実施-下水-0705-当初
更生材料費③
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0061 |  |  |  | 施工 第0-0021号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
片斜壁モールド |  |  |  |  | F0001 1
600分割C（H=600) | 1 | 枚
600×900 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0002 1
600A（H=300） | 1 | 枚
φ600 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0003 1
900A（H=300) | 1 | 枚
φ900 |  |  |  |  | 見積 0 省略
直壁モールド |  |  |  |  | F0006 1
900D（H=1200) | 2 | 枚
φ900 |  |  |  |  | 見積 0 省略
充填樹脂 |  |  |  |  | F0011 1
主剤,17.5kg/缶 | 89.7 | kg
見積 0 省略
エポキシパテ |  |  |  |  | F0012 1
10kg/箱 | 11.1 | kg
見積 0 省略
シリコンパテ |  |  |  |  | F0013 1
| 8 | セット
見積
アルカリ付与剤 |  |  |  |  | F0014 1
| 2.7 | kg
見積
足掛金物 |  |  |  |  | F0015 1
現場打ち用 | 9 | 個
W302,φ19㎜ |  |  |  |  | 建物P324
アンカーピン |  |  |  |  | F0016 1
10本/㎡ | 91 | 本
見積
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
小計 | 1 | 式
07-実施-下水-0705-当初
人孔更生工④
M183-9-1 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0080 |  |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
更生材料費④ |  |  |  |  | V0081 施工 第0-0023号内訳表
| 1 | 式
0 省略
施工前調査工 |  |  |  |  | V000101 施工 第0-0003号内訳表
施工面積6㎡以上 | 7.60 | m2
下水道管路管理0 省略
足掛金物切断工 |  |  |  |  | V000201 施工 第0-0006号内訳表
施工面積6㎡以上 | 7 | 本
下水道管路管理
人孔洗浄工 |  |  |  |  | V000301 施工 第0-0007号内訳表
施工面積6㎡以上 | 7.60 | m2
下水道管路管理
アルカリ付与剤塗布工 |  |  |  |  | V0004 施工 第0-0009号内訳表
| 7.60 | m2
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000501 施工 第0-0010号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（2段目以降） |  |  |  |  | V000601 施工 第0-0011号内訳表
施工面積6㎡以上 | 2 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（斜壁部） |  |  |  |  | V000701 施工 第0-0012号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000501 施工 第0-0010号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理0 省略
端部処理工 |  |  |  |  | V000801 施工 第0-0013号内訳表
施工面積6㎡以上 | 5.7 | ｍ
下水道管路管理
樹脂充填工 |  |  |  |  | V000901 施工 第0-0014号内訳表
施工面積6㎡以上 | 75.2 | kg
下水道管路管理
足掛金物設置工 |  |  |  |  | V001001 施工 第0-0015号内訳表
施工面積6㎡以上 | 7 | 本
下水道管路管理
07-実施-下水-0705-当初
人孔更生工④
M183-9-1 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0080 |  |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
人孔内仕上げ工 |  |  |  |  | V001101 施工 第0-0016号内訳表
施工面積6㎡以上 | 7.60 | m2
下水道管路管理
足場設置・撤去工 |  |  |  |  | V0012 施工 第0-0017号内訳表
| 2.43 | m2
下水道管路管理
小計 | 1 | 基
07-実施-下水-0705-当初
更生材料費④
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0081 |  |  |  | 施工 第0-0023号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
片斜壁モールド |  |  |  |  | F0001 1
600分割C（H=600) | 1 | 枚
600×900 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0002 1
600A（H=300） | 1 | 枚
φ600 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0004 1
900B（H=600) | 2 | 枚
φ900 |  |  |  |  | 見積 0 省略
直壁モールド |  |  |  |  | F0005 1
900C（H=900) | 1 | 枚
φ900 |  |  |  |  | 見積 0 省略
充填樹脂 |  |  |  |  | F0011 1
主剤,17.5kg/缶 | 75.2 | kg
見積 0 省略
エポキシパテ |  |  |  |  | F0012 1
10kg/箱 | 10.7 | kg
見積 0 省略
シリコンパテ |  |  |  |  | F0013 1
| 7 | セット
見積
アルカリ付与剤 |  |  |  |  | F0014 1
| 2.3 | kg
見積
足掛金物 |  |  |  |  | F0015 1
現場打ち用 | 7 | 個
W302,φ19㎜ |  |  |  |  | 建物P324
アンカーピン |  |  |  |  | F0016 1
10本/㎡ | 76 | 本
見積
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
小計 | 1 | 式
07-実施-下水-0705-当初
人孔更生工⑤
M183-11-1 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0100 |  |  |  | 施工 第0-0024号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
更生材料費⑤ |  |  |  |  | V0101 施工 第0-0025号内訳表
| 1 | 式
0 省略
施工前調査工 |  |  |  |  | V000101 施工 第0-0003号内訳表
施工面積6㎡以上 | 6.86 | m2
下水道管路管理0 省略
足掛金物切断工 |  |  |  |  | V000201 施工 第0-0006号内訳表
施工面積6㎡以上 | 7 | 本
下水道管路管理
人孔洗浄工 |  |  |  |  | V000301 施工 第0-0007号内訳表
施工面積6㎡以上 | 6.86 | m2
下水道管路管理
アルカリ付与剤塗布工 |  |  |  |  | V0004 施工 第0-0009号内訳表
| 6.86 | m2
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000501 施工 第0-0010号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（2段目以降） |  |  |  |  | V000601 施工 第0-0011号内訳表
施工面積6㎡以上 | 2 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（斜壁部） |  |  |  |  | V000701 施工 第0-0012号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000501 施工 第0-0010号内訳表
施工面積6㎡以上 | 1 | 枚
下水道管路管理0 省略
端部処理工 |  |  |  |  | V000801 施工 第0-0013号内訳表
施工面積6㎡以上 | 5.7 | ｍ
下水道管路管理
樹脂充填工 |  |  |  |  | V000901 施工 第0-0014号内訳表
施工面積6㎡以上 | 67.9 | kg
下水道管路管理
足掛金物設置工 |  |  |  |  | V001001 施工 第0-0015号内訳表
施工面積6㎡以上 | 7 | 本
下水道管路管理
07-実施-下水-0705-当初
人孔更生工⑤
M183-11-1 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0100 |  |  |  | 施工 第0-0024号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
人孔内仕上げ工 |  |  |  |  | V001101 施工 第0-0016号内訳表
施工面積6㎡以上 | 6.86 | m2
下水道管路管理
足場設置・撤去工 |  |  |  |  | V0012 施工 第0-0017号内訳表
| 1.70 | m2
下水道管路管理
小計 | 1 | 基
07-実施-下水-0705-当初
更生材料費⑤
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0101 |  |  |  | 施工 第0-0025号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
片斜壁モールド |  |  |  |  | F0001 1
600分割C（H=600) | 1 | 枚
600×900 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0002 1
600A（H=300） | 1 | 枚
φ600 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0004 1
900B（H=600) | 2 | 枚
φ900 |  |  |  |  | 見積 0 省略
直壁モールド |  |  |  |  | F0005 1
900C（H=900) | 1 | 枚
φ900 |  |  |  |  | 見積 0 省略
充填樹脂 |  |  |  |  | F0011 1
主剤,17.5kg/缶 | 67.9 | kg
見積 0 省略
エポキシパテ |  |  |  |  | F0012 1
10kg/箱 | 10.7 | kg
見積 0 省略
シリコンパテ |  |  |  |  | F0013 1
| 7 | セット
見積
アルカリ付与剤 |  |  |  |  | F0014 1
| 2.1 | kg
見積
足掛金物 |  |  |  |  | F0015 1
現場打ち用 | 7 | 個
W302,φ19㎜ |  |  |  |  | 建物P324
アンカーピン |  |  |  |  | F0016 1
10本/㎡ | 69 | 本
見積
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
小計 | 1 | 式
07-実施-下水-0705-当初
人孔更生工⑥
M183-11-2 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0120 |  |  |  | 施工 第0-0026号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
更生材料費⑥ |  |  |  |  | V0121 施工 第0-0027号内訳表
| 1 | 式
0 省略
施工前調査工 |  |  |  |  | V000102 施工 第0-0028号内訳表
施工面積6㎡未満 | 5.10 | m2
下水道管路管理
足掛金物切断工 |  |  |  |  | V000202 施工 第0-0029号内訳表
施工面積6㎡未満 | 5 | 本
下水道管路管理
人孔洗浄工 |  |  |  |  | V000302 施工 第0-0030号内訳表
施工面積6㎡未満 | 5.10 | m2
下水道管路管理
アルカリ付与剤塗布工 |  |  |  |  | V0004 施工 第0-0009号内訳表
| 5.10 | m2
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000502 施工 第0-0031号内訳表
施工面積6㎡未満 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（2段目以降） |  |  |  |  | V000602 施工 第0-0032号内訳表
施工面積6㎡未満 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（斜壁部） |  |  |  |  | V000702 施工 第0-0033号内訳表
施工面積6㎡未満 | 1 | 枚
下水道管路管理
モールド設置工（1段目） |  |  |  |  | V000502 施工 第0-0031号内訳表
施工面積6㎡未満 | 1 | 枚
下水道管路管理0 省略
端部処理工 |  |  |  |  | V000802 施工 第0-0034号内訳表
施工面積6㎡未満 | 5.0 | ｍ
下水道管路管理
樹脂充填工 |  |  |  |  | V000902 施工 第0-0035号内訳表
施工面積6㎡未満 | 50.5 | kg
下水道管路管理
足掛金物設置工 |  |  |  |  | V001002 施工 第0-0036号内訳表
施工面積6㎡未満 | 5 | 本
下水道管路管理
07-実施-下水-0705-当初
人孔更生工⑥
M183-11-2 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0120 |  |  |  | 施工 第0-0026号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
人孔内仕上げ工 |  |  |  |  | V001102 施工 第0-0037号内訳表
施工面積6㎡未満 | 5.10 | m2
下水道管路管理
小計 | 1 | 基
07-実施-下水-0705-当初
更生材料費⑥
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V0121 |  |  |  | 施工 第0-0027号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
片斜壁モールド |  |  |  |  | F0001 1
600分割C（H=600) | 1 | 枚
600×900 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0002 1
600A（H=300） | 1 | 枚
φ600 |  |  |  |  | 見積
直壁モールド |  |  |  |  | F0004 1
900B（H=600) | 2 | 枚
φ900 |  |  |  |  | 見積 0 省略
充填樹脂 |  |  |  |  | F0011 1
主剤,17.5kg/缶 | 50.5 | kg
見積 0 省略
エポキシパテ |  |  |  |  | F0012 1
10kg/箱 | 9.0 | kg
見積 0 省略
シリコンパテ |  |  |  |  | F0013 1
| 6 | セット
見積
アルカリ付与剤 |  |  |  |  | F0014 1
| 1.5 | kg
見積
足掛金物 |  |  |  |  | F0015 1
現場打ち用 | 5 | 個
W302,φ19㎜ |  |  |  |  | 建物P324
アンカーピン |  |  |  |  | F0016 1
10本/㎡ | 51 | 本
見積
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
小計 | 1 | 式
07-実施-下水-0705-当初
施工前調査工
施工面積6㎡未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000102 |  |  |  | 施工 第0-0028号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 35 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 35 | m2
小計 | 1 | m2
07-実施-下水-0705-当初
足掛金物切断工
施工面積6㎡未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000202 |  |  |  | 施工 第0-0029号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 24.5 本 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 24.5 | 本
小計 | 1 | 本
07-実施-下水-0705-当初
人孔洗浄工
施工面積6㎡未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000302 |  |  |  | 施工 第0-0030号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 70 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
高圧洗浄車運転工 |  |  |  |  | V0013 施工 第0-0008号内訳表
4t車 |  | 日
154kW |  |  |  |  | 0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 70 | m2
小計 | 1 | m2
07-実施-下水-0705-当初
モールド設置工（1段目）
施工面積6㎡未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000502 |  |  |  | 施工 第0-0031号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 2.8 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 2.8 | 枚
小計 | 1 | 枚
07-実施-下水-0705-当初
モールド設置工（2段目以降）
施工面積6㎡未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000602 |  |  |  | 施工 第0-0032号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 4.2 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 4.2 | 枚
小計 | 1 | 枚
07-実施-下水-0705-当初
モールド設置工（斜壁部）
施工面積6㎡未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000702 |  |  |  | 施工 第0-0033号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 3.5 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 3.5 | 枚
小計 | 1 | 枚
07-実施-下水-0705-当初
端部処理工
施工面積6㎡未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000802 |  |  |  | 施工 第0-0034号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 14 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 14 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
07-実施-下水-0705-当初
樹脂充填工
施工面積6㎡未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V000902 |  |  |  | 施工 第0-0035号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 201.6 kg 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 201.6 | kg
小計 | 1 | kg
07-実施-下水-0705-当初
足掛金物設置工
施工面積6㎡未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V001002 |  |  |  | 施工 第0-0036号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 10.5 本 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ |  |  |  |  | MMJ2083002
穴あけ能力 φ38~40mm |  | 日
0 省略
コアビット損料 |  |  |  |  | F0106
30回転用 | 21 | 回
見積
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 10.5 | 本
07-実施-下水-0705-当初
足掛金物設置工
施工面積6㎡未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V001002 |  |  |  | 施工 第0-0036号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 10.5 本 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
小計 | 1 | 本
07-実施-下水-0705-当初
人孔内仕上げ工
施工面積6㎡未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| V001102 |  |  |  | 施工 第0-0037号内訳表
下水道管路管理協会積算資料 |  |  |  |  | 70 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  |  |  |  | RR0121 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
清掃仕上剤 |  |  |  |  | F0107
アセトン | 7.0 | kg
見積
発動発電機運転工 |  |  |  |  | V0014 施工 第0-0004号内訳表
10kVA |  | 日
0 省略
トラック運転工 |  |  |  |  | V0015 施工 第0-0005号内訳表
2t車 |  | 日
110kW |  |  |  |  | 0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | F0103
軸流式 |  | 日
風量280/320m3/min |  |  |  |  | 管路協損料表 0 省略
ガス検知器損料 |  |  |  |  | F0104
携帯式 |  | 日
損料表P6-16 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71 1
％
0 省略
計 | 70 | m2
小計 | 1 | m2
07-実施-下水-0705-当初
交通誘導警備員B
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年08月20日適用
| SWB010212 |  |  |  | 施工 第0-0038号内訳表
1 人日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
交通誘導警備員B |  |  |  |  | RR0804 1
人
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 人日
07-実施-下水-0705-当初

## 単価入力データ一覧表①
単価入力データ一覧表①
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0001 | 片斜壁モールド | 枚
600分割C（H=600)
600×900
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0002 | 直壁モールド | 枚
600A（H=300）
φ600
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0003 | 直壁モールド | 枚
900A（H=300)
φ900
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0006 | 直壁モールド | 枚
900D（H=1200)
φ900
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0011 | 充填樹脂 | kg
主剤,17.5kg/缶
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0012 | エポキシパテ | kg
10kg/箱
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0013 | シリコンパテ | セット
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0014 | アルカリ付与剤 | kg
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0015 | 足掛金物 | 個
現場打ち用
W302,φ19㎜
建物P324
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0016 | アンカーピン | 本
10本/㎡
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0100 | 高圧洗浄車損料 | ｈ
4t車
154kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0106 | コアビット損料 | 回
30回転用
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0107 | 清掃仕上剤 | kg
アセトン
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0108 | 仮設足場資材 | m2
見積
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0020 | 人孔更生工① | 第0-0001号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0001 | 片斜壁モールド | 枚
600分割C（H=600)
600×900
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0002 | 直壁モールド | 枚
600A（H=300）
φ600
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0003 | 直壁モールド | 枚
900A（H=300)
φ900
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0006 | 直壁モールド | 枚
900D（H=1200)
φ900
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0011 | 充填樹脂 | kg
主剤,17.5kg/缶
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0012 | エポキシパテ | kg
10kg/箱
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0013 | シリコンパテ | セット
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0014 | アルカリ付与剤 | kg
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0015 | 足掛金物 | 個
現場打ち用
W302,φ19㎜
建物P324
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0016 | アンカーピン | 本
10本/㎡
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0100 | 高圧洗浄車損料 | ｈ
4t車
154kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0106 | コアビット損料 | 回
30回転用
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0107 | 清掃仕上剤 | kg
アセトン
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0108 | 仮設足場資材 | m2
見積
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0040 | 人孔更生工② | 第0-0018号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0001 | 片斜壁モールド | 枚
600分割C（H=600)
600×900
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0002 | 直壁モールド | 枚
600A（H=300）
φ600
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0003 | 直壁モールド | 枚
900A（H=300)
φ900
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0006 | 直壁モールド | 枚
900D（H=1200)
φ900
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0011 | 充填樹脂 | kg
主剤,17.5kg/缶
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0012 | エポキシパテ | kg
10kg/箱
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0013 | シリコンパテ | セット
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0014 | アルカリ付与剤 | kg
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0015 | 足掛金物 | 個
現場打ち用
W302,φ19㎜
建物P324
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0016 | アンカーピン | 本
10本/㎡
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0100 | 高圧洗浄車損料 | ｈ
4t車
154kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0106 | コアビット損料 | 回
30回転用
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0107 | 清掃仕上剤 | kg
アセトン
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0108 | 仮設足場資材 | m2
見積
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0060 | 人孔更生工③ | 第0-0020号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0001 | 片斜壁モールド | 枚
600分割C（H=600)
600×900
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0002 | 直壁モールド | 枚
600A（H=300）
φ600
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0004 | 直壁モールド | 枚
900B（H=600)
φ900
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0005 | 直壁モールド | 枚
900C（H=900)
φ900
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0011 | 充填樹脂 | kg
主剤,17.5kg/缶
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0012 | エポキシパテ | kg
10kg/箱
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0013 | シリコンパテ | セット
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0014 | アルカリ付与剤 | kg
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0015 | 足掛金物 | 個
現場打ち用
W302,φ19㎜
建物P324
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0016 | アンカーピン | 本
10本/㎡
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0100 | 高圧洗浄車損料 | ｈ
4t車
154kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0106 | コアビット損料 | 回
30回転用
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0107 | 清掃仕上剤 | kg
アセトン
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0108 | 仮設足場資材 | m2
見積
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0080 | 人孔更生工④ | 第0-0022号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0001 | 片斜壁モールド | 枚
600分割C（H=600)
600×900
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0002 | 直壁モールド | 枚
600A（H=300）
φ600
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0004 | 直壁モールド | 枚
900B（H=600)
φ900
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0005 | 直壁モールド | 枚
900C（H=900)
φ900
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0011 | 充填樹脂 | kg
主剤,17.5kg/缶
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0012 | エポキシパテ | kg
10kg/箱
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0013 | シリコンパテ | セット
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0014 | アルカリ付与剤 | kg
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0015 | 足掛金物 | 個
現場打ち用
W302,φ19㎜
建物P324
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0016 | アンカーピン | 本
10本/㎡
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0100 | 高圧洗浄車損料 | ｈ
4t車
154kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0106 | コアビット損料 | 回
30回転用
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0107 | 清掃仕上剤 | kg
アセトン
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0108 | 仮設足場資材 | m2
見積
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0100 | 人孔更生工⑤ | 第0-0024号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0001 | 片斜壁モールド | 枚
600分割C（H=600)
600×900
見積
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0002 | 直壁モールド | 枚
600A（H=300）
φ600
見積
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0004 | 直壁モールド | 枚
900B（H=600)
φ900
見積
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0011 | 充填樹脂 | kg
主剤,17.5kg/缶
見積
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0012 | エポキシパテ | kg
10kg/箱
見積
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0013 | シリコンパテ | セット
見積
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0014 | アルカリ付与剤 | kg
見積
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0015 | 足掛金物 | 個
現場打ち用
W302,φ19㎜
建物P324
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0016 | アンカーピン | 本
10本/㎡
見積
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0100 | 高圧洗浄車損料 | ｈ
4t車
154kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0106 | コアビット損料 | 回
30回転用
見積
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0102 | トラック損料 | ｈ
2t車
110kW
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0107 | 清掃仕上剤 | kg
アセトン
見積
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0103 | 送風機損料 | 日
軸流式
風量280/320m3/min
管路協損料表
V0120 | 人孔更生工⑥ | 第0-0026号 | F0104 | ガス検知器損料 | 日
携帯式
損料表P6-16