## 表紙（単抜）
調 査
令和７年度
糸魚川市上下水道事業包括委託 | [7 empty] | 設計書 |  | 設 計
| 工 事 番 号 | [7 empty] | 施 工 地
糸魚川市内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [6 empty] | 変 更
設 計 額 | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
契 約 額 | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
（内消費税額） |  | （ |  |  |  |  | 円） |  | （ |  |  | 円）
|  | 工事日数 |  |  |  | 日間 |  |  | 日間
工事・履行日数
|  | 又は 完成期限 |  | 令和９年 ４月 １日 |  |  |  | 完成期限 |  | 令和 年 月 日
実 施 | [5 empty] | 変 更
糸魚川市上下水道事業包括委託
| マネジメントに関する業務 |  |  |  | 一式
| 水道施設に関する業務 |  |  |  | 一式
| 下水道施設に関する業務 |  |  |  | 一式
設 計 概 要 | 浄化槽管理業務 |  |  |  | 一式 | 設 計 概 要
| 料金徴収・窓口関係業務 |  |  |  | 一式
| システム保守業務 |  |  |  | 一式
| 緊急時対応業務 |  |  |  | 一式
糸 魚 川 市

## 総括表
総括表
費 目 | 規 格 | 数 量 |  | 金 額 |  | 備 考
マネジメントに関する業務
水道施設技術マネジメント業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第1号内訳書
下水道施設技術マネジメント業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第2号内訳書
水道施設に関する業務
水道施設管理業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第3号内訳書
水道施設改築業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第4号内訳書
各種調査・計画業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第5号内訳書
下水道施設に関する業務
処理場施設等管理業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第6号内訳書
処理場施設等改築業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第7号内訳書
汚水管路施設等管理業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第8号内訳書
汚水管路施設等改築業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第9号内訳書
各種調査・計画業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第10号内訳書
浄化槽管理業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第11号内訳書
料金徴収・窓口関係業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第12号内訳書
システム保守業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第13号内訳書
緊急時対応業務 |  | 1 | 式 |  |  | 第14号内訳書
計
消費税相当額 | [5 empty] | (税率：10 %)
合計
糸魚川市

## 第1号内訳書
第1号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接人件費
水道施設技術マネジメント業務 |  | 年 | 10 |  |  | 第1-1号 明細書
直接業務費計
直接経費（積上計上除く）及び間接経費 |  | 式 | 1
一般管理費 |  | 式 | 1
計
糸魚川市

## 第1-1号明細書
第1-1号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道施設技術マネジメント業務
マネジメント技術者 |  | 人
直接人件費計
糸魚川市

## 第2号内訳書
第2号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接人件費
下水道施設技術マネジメント業務 |  | 年 | 10 |  |  | 第2-1号 明細書
直接業務費計
直接経費（積上計上除く）及び間接経費 |  | 式 | 1
一般管理費 |  | 式 | 1
計

## 第2-1号明細書
第2-1号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下水道施設技術マネジメント業務
マネジメント技術者 |  | 人
直接人件費計
糸魚川市

## 第3号内訳書
第3号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接人件費
水道施設管理業務 |  | 年 | 10 |  |  | 第3-１号 明細書
直接業務費計
直接経費 |  | 式 | 1
技術経費 |  | 式 | 1
間接経緯費 |  | 式 | 1
業務原価
諸経費 |  | 式 | 1
計
諸経費対象外
水道施設小規模修繕 |  | 年 | 10 |  |  | 上限設定
水道施設その他の施設管理業務 |  | 年 | 10 |  |  | 第3-2号 明細書
水道施設環境整備業務 |  | 年 | 10 |  |  | 第3-3号 明細書
水道施設水質検査業務 |  | 年 | 10 |  |  | 第3-4号 明細書
水道施設調達管理業務 |  | 年 | 10 |  |  | 第3-5号 明細書
計
糸魚川市

## 第3-1号明細書
第3-1号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道施設管理業務
維持管理技術者 |  | 人/年
直接人件費計
糸魚川市

## 第3-2号明細書
第3-2号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道施設その他の施設管理業務
水道施設計装設備点検 |  | 年 | 1
自家用電気工作物保守点検 |  | 年 | 1
消防設備保守点検 |  | 年 | 1
減圧弁保守点検 |  | 年 | 1
水位調整弁保守点検 |  | 年 | 1
梶屋敷水源地浄化槽点検 |  | 年 | 1
給水車保守点検 |  | 年 | 1
梶屋敷水源地 ガスタービンエンジン保守点検 |  | 年 | 1
計
糸魚川市

## 第3-3号明細書
第3-3号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道施設環境整備業務 |  | 年 | 1
水道-施設構内整備 糸魚川区域 |  | 年 | 1
水道-施設構内整備 青海区域 |  | 年 | 1
水道-施設構内整備 能生区域 |  | 年 | 1
簡水-施設管理委託 柵口浄水場除排雪（能生区域） |  | 年 | 1
簡水-施設管理委託 糸魚川区域 |  | 年 | 1
簡水-施設管理委託 能生区域 |  | 年 | 1
簡水-施設管理委託 青海区域 |  | 年 | 1
簡水-手数料 草刈手数料（糸魚川区域） |  | 年 | 1
簡水-手数料 草刈手数料（能生区域） |  | 年 | 1
計
糸魚川市

## 第3-4号明細書
第3-4号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道施設水質検査業務 |  | 年 | 1
計
糸魚川市

## 第3-5号明細書
第3-5号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道施設調達管理業務
電力費 |  | 年 | 1
通信費 |  | 年 | 1
薬品費 |  | 年 | 1
燃料費 |  | 年 | 1
消耗品費 |  | 年 | 1
計
糸魚川市

## 第4号内訳書
第4号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接人件費
改築設計業務 |  | 年 | 10 |  |  | 第4-1号 明細書
直接業務費計
直接経費（積上計上除く）及び間接経費 |  | 式 | 1
一般管理費 |  | 式 | 1
計
諸経費対象外
アセットマネジメント計画（案）策定業務 |  | 式 | 1 |  |  | 第4-2号 明細書
改築工事業務 |  | 式 | 1 |  |  | 第4-3号 明細書（上限設定）
計
糸魚川市

## 第4-1号明細書
第4-1号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
改築設計業務
マネジメント技術者 |  | 人
直接人件費計
糸魚川市

## 第4-2号明細書
第4-2号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アセットマネジメント計画（案）策定業務
水道施設修繕・改築計画 | 令和10年度 | 式 | 1
水道施設修繕・改築計画 | 令和15年度 | 式 | 1
計
糸魚川市

## 第4-3号明細書
第4-3号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
改築工事業務
水道施設改築工事 |  | 式 | 1 |  |  | 上限設定
簡易水道施設改築工事 |  | 式 | 1 |  |  | 上限設定
計
糸魚川市

## 第5号内訳書
第5号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
各種調査・計画作成業務
水道ビジョン及び経営戦略の見直し業務 |  | 式 | 1 |  |  | 第5-1号 明細書
計
糸魚川市

## 第5-1号明細書
第5-1号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道ビジョン及び経営戦略の見直し業務
水道ビジョン及び経営戦略の見直し業務 | 令和10年度 | 式 | 1
水道ビジョン及び経営戦略の見直し業務 | 令和15年度 | 式 | 1
計
糸魚川市

## 第6号内訳書
第6号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
業務委託費
処理場施設等管理業務 |  | 年 | 10 |  |  | ※薬品費含む
その他の業務
下水道施設小規模修繕 |  | 年 | 10 |  |  | 第6-1号 明細書（上限設定）
下水道施設法定水質分析 |  | 年 | 10 |  |  | 第6-2号 明細書
下水道施設その他の施設管理 |  | 年 | 10 |  |  | 第6-3号 明細書
下水道施設調達管理 |  | 年 | 10 |  |  | 第6-4号 明細書
下水道施設廃棄物等収集運搬 |  | 年 | 10 |  |  | 第6-5号 明細書
計
糸魚川市

## 第6-1号明細書
第6-1号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下水道施設小規模修繕業務
糸魚川浄化センター小修繕 |  | 年 | 1 |  |  | 上限設定
青海浄化センター小修繕 |  | 年 | 1 |  |  | 上限設定
能生浄化センター小修繕 |  | 年 | 1 |  |  | 上限設定
その他の下水道施設小修繕 |  | 年 | 1 |  |  | 上限設定
計
糸魚川市

## 第6-2号明細書
第6-2号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下水道施設法定水質分析
水質測定分析業務 |  | 年 | 1
計
糸魚川市

## 第6-3号明細書
第6-1号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下水道施設その他の施設管理
マンホールポンプ管理 |  | 年 | 1
計
糸魚川市

## 第6-4号明細書
第6-4号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下水道施設調達管理
電力費 |  | 年 | 1
通信費 |  | 年 | 1
光熱水費 |  | 年 | 1
消耗品費 |  | 年 | 1
計
糸魚川市

## 第6-5号明細書
第6-5号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下水道施設廃棄物等収集運搬
汚泥搬出処分作業 |  | 年 | 1
計
糸魚川市

## 第7号内訳書
第7号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処理場施設等改築業務
処理場施設等 ストックマネジメント計画（案）策定 |  | 回 | 2 |  |  | 業務期間中、２回
公共・特環改築設計 |  | 式 | 1 |  |  | 上限設定
公共・特環耐震化・耐水化設計 |  | 式 | 1 |  |  | 上限設定
集排改築設計 |  | 式 | 1 |  |  | 上限設定
公共・特環改築工事 |  | 式 | 1 |  |  | 上限設定
公共・特環耐震化・耐水化工事 |  | 式 | 1 |  |  | 上限設定
集排改築工事 |  | 式 | 1 |  |  | 上限設定
計
糸魚川市

## 第8号内訳書
第8号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接業務費
汚水管路施設等 計画的維持管理業務 |  | 式 | 1 |  |  | 第8-1号 明細表
直接業務費計
共通仮設費（率分） |  | 式 | 1
共通仮設費（積上げ分）
マンホール換気工 |  | 日 | 3 |  |  | 第8-6号 明細表
交通誘導員警備員A |  | 人 | 3
交通誘導員警備員B |  | 人 | 48
共通仮設費計
現場管理費 |  | 式 | 1
業務原価計
一般管理費 |  | 式 | 1
諸経費対象外
汚水管路小修繕 |  | 年 | 10 |  |  | 上限設定
廃棄物等収集運搬業務 |  | 式 | 1 |  |  | 第8-7号 明細表
計
糸魚川市

## 第8-1号明細書
第8-1号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計画的維持管理業務
マンホール蓋調査 |  | 箇所 | 13655 |  |  | 第8-2号 明細書
管口カメラ調査 |  | スパン | 13755 |  |  | 第8-3号 明細書
本管テレビカメラ調査 | φ1500未満 | m | 711.2 |  |  | 第8-4号 明細書
マンホール目視調査 |  | 箇所 | 405 |  |  | 第8-5号 明細書
直接業務費計
糸魚川市

## 第8‐2号明細書
第8-2号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
マンホール蓋調査
測量技師 |  | 人 | 1
測量補助員 |  | 人 | 1
ライトバン運転工（2） |  | 日 | 1
小計 |  | 箇所 | 40
単価 |  | 箇所 | 1
マンホール蓋調査報告書作成
技師（A） |  | 人 | 0.3
測量技師 |  | 人 | 1
測量技師補 |  | 人 | 1
諸雑費 |  | ％ | 3
小計 |  | 箇所 | 80
単価 |  | 箇所 | 1
単価合計 |  | 箇所 | 1
糸魚川市

## 第8-3号明細書
第8-3号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
管口カメラ調査
測量技師 |  | 人 | 1
測量技師補 |  | 人 | 1
測量補助員 |  | 人 | 1
管口カメラ損料 |  | ｈ | 6
ライトバン運転工（3） |  | 日 | 1
小計 |  | 箇所 | 25
単価 |  | 箇所 | 1
管口カメラ調査報告書作成
技師（A） |  | 人 | 0.3
測量技師 |  | 人 | 1
測量技師補 |  | 人 | 1
諸雑費 |  | ％ | 3
小計 |  | 箇所 | 50
単価 |  | 箇所 | 1
単価合計 |  | 箇所 | 1
糸魚川市

## 第8-4号明細書
第8-4号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
本管テレビカメラ調査 (ﾋｭｰﾑ管･塩ﾋﾞ管)
管きょ洗浄工 | 内径800mm未満
高圧洗浄車運転工 4t 154kW 昼間 |  | 日 | 1
給水車運転工 4t 154kW 昼間 |  | 日 | 1
小計 |  | m | 555
単価 |  | m | 1
本管テレビカメラ調査 | 直視側視式 小中口径 既設管 昼間
測量技師 |  | 人 | 1
測量技師補 |  | 人 | 1
測量助手 |  | 人 | 1
TVカメラ車運転工 |  | 日 | 1
空気圧縮機 0.75kW 損料 |  | 日 | 1
止水ﾌﾟﾗｸﾞ(本管用)損料 φ250㎜ 1本 |  | 本 | 1
小計 |  | m | 280
単価 |  | m | 1
本管テレビカメラ調査報告書作成 |  | m | 1
単価合計 |  | ｍ | 1
糸魚川市

## 第8-5号明細書
第8-5号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
マンホール目視調査
マンホール地上点検
測量技師 |  | 人 | 1
測量技師補 |  | 人 | 1
測量補助員 |  | 人 | 1
ライトバン運転工（2） |  | 日 | 1
小計 |  | 箇所 | 40
単価 |  | 箇所 | 1
マンホール地上点検報告書作成
技師（A） |  | 人 | 0.3
測量主任技師 |  | 人 | 1
測量技師 |  | 人 | 1
測量技師補 |  | 人 | 1
諸雑費 |  | ％ | 3
小計 |  | 箇所 | 80
単価 |  | 箇所 | 1
単価合計 |  | 箇所 | 1
糸魚川市

## 第8-6号明細書
第8-6号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
マンホール換気工
発動発電機運転工 |  | 日 | 1
送風機損料 | 軸流式 風量 50/60m3/min | 日 | 1
諸雑費 |  | ％ | 12
計 |  | 日 | 1
糸魚川市

## 第8-7号明細書
第8-7号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物等収集運搬業務
収集運搬・処分 |  | m3 | 600
計
糸魚川市

## 第9号内訳書
第9号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
汚水管路施設等改築支援業務
汚水管路施設等 ストックマネジメント計画（案）策定 |  | 回 | 2
管路改築設計 |  | 回 | 1 |  |  | 上限設定
計
糸魚川市

## 第10号内訳書
第10号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下水道各種調査・計画作成業務
下水道法事業計画変更 都市計画法事業計画認可変更 |  | 回 | 2 |  |  | 業務期間中、２回
下水道経営戦略見直し支援 | 令和10年度、令和15年度 | 式 | 2
不明水調査 |  | 年 | 3
計
糸魚川市

## 第11号内訳書
第11号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
浄化槽管理業務
浄化槽法第11条検査（効率化11条検査） |  | 年 | 10
浄化槽保守点検業務 |  | 年 | 10 |  |  | 第11-1号 明細書
浄化槽法第7条検査 |  | 年 | 10
浄化槽施設小修繕 |  | 年 | 10 |  |  | 上限設定
計
糸魚川市

## 第11-1明細書
第11-1号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
浄化槽保守点検業務
浄化槽維持管理 |  | 年 | 1
浄化槽清掃 |  | 年 | 1
浄化槽水質検査 |  | 年 | 1
水門管理 |  | 年 | 1
計
糸魚川市

## 第12号内訳書
第12号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
料金徴収・窓口関係業務
料金徴収・窓口関係業務 |  | 年 | 10 |  |  | 第12-1号 明細書
現場経費 |  | 年 | 10
一般管理費 |  | 式 | 1
諸経費対象外
水道メーター調達 |  | 式 | 1 |  |  | 第12-2号 明細書
水道メーター交換 |  | 式 | 1 |  |  | 第12-3号 明細書
計
糸魚川市

## 第12-1明細書
第12-1号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
料金徴収・窓口関係業務
責任者 |  | 人
作業者 |  | 人
作業補助者 |  | 人
検針業務 |  | 式 | 1
直接人件費計
糸魚川市

## 第12-2明細書
第12-2号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道メーター調達
φ13 mm |  | 個 | 22741
φ20 ｍｍ |  | 個 | 10479
φ25 mm |  | 個 | 547
φ30 mm |  | 個 | 103
φ40 mm |  | 個 | 245
φ50 mm |  | 個 | 182
φ75 mm |  | 個 | 59
φ150 mm |  | 個 | 8
計
糸魚川市

## 第12-3明細書
第12-3号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水度メーター交換
φ13 mm |  | 個 | 22741
φ20 ｍｍ |  | 個 | 10479
φ25 mm |  | 個 | 547
φ30 mm |  | 個 | 103
φ40 mm |  | 個 | 245
φ50 mm |  | 個 | 182
φ75 mm |  | 個 | 59
φ150 mm |  | 個 | 8
計
糸魚川市

## 第13号内訳書
第13号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
システム保守業務
下水道台帳作成業務 |  | 年 | 10
マッピングシステム保守業務 |  | 年 | 10
水道マッピングシステム データメンテナンス業務 |  | 年 | 10 |  |  | 上限設定
料金システム保守業務 |  | 年 | 10
下水道施設設備管理システム保守委託 |  | 年 | 10
計
糸魚川市

## 第14号内訳書
第14号 内訳書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
緊急時対応業務
設備故障対応業務 |  | 10 | 年 |  |  | 14-１号 明細書
苦情対応業務 |  | 10 | 年 |  |  | 14-2号 明細書
地震時緊急点検業務 |  | 10 | 年 |  |  | 14-3号 明細書
非常配備業務 |  | 10 | 年 |  |  | 14-4号 明細書
直接人件費計
直接経費 |  | 式 | 1
技術経費 |  | 式 | 1
間接経緯費 |  | 式 | 1
業務原価
諸経費 |  | 式 | 1
計
糸魚川市

## 第14-1号明細書
第14-1号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設備故障対応業務
現場作業 | 土日祝日、5時～22時 | 時間 | 96
現場作業 | 22時～5時 | 時間 | 60
計
糸魚川市

## 第14-2号明細書
第14-2号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
苦情対応業務
現場作業 | 土日祝日、5時～22時 | 時間 | 64
現場作業 | 22時～5時 | 時間 | 19
計
糸魚川市

## 第14-3号明細書
第14-3号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地震時緊急点検業務
現場作業 | 土日祝日、5時～22時 | 時間 | 2
現場作業 | 22時～5時 | 時間 | 2
計
糸魚川市

## 第14-4号明細書
第14-4号 明細書
費 目 / 工 種 / 種 別 / 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常配備業務
現場作業 | 土日祝日、5時～22時 | 時間 | 4
現場作業 | 22時～5時 | 時間 | 4
計
糸魚川市

## 緊急対応業務 数量表
緊急時対応業務 数量表
事業区分 | 業務区分 | 作業区分 | 曜日 | 対応時間帯 | 年間 頻度 | 配置 人員 | 1回あたり 対応時間 | 年間 合計時間 | 10年間 合計時間
水道 | 設備故障 対応業務 | 現場作業 | 土日祝 | 5時～22時 | 6 | 1 | 4 | 24 | 240
|  | 現場作業 | 平日・土日祝 | 22時～5時 | 12 | 1 | 3 | 36 | 360
| 苦情対応業務 | 現場作業 | 土日祝 | 5時～22時 | 52 | 1 | 2 | 104 | 1040
|  | 現場作業 | 平日・土日祝 | 22時～5時 | 13 | 1 | 2 | 26 | 260
| 地震時 緊急点検業務 | 現場作業 | 土日祝 | 5時～22時 | 1 | 2 | 17 | 34 | 340
|  | 現場作業 | 平日・土日祝 | 22時～5時 | 1 | 2 | 7 | 14 | 140
| 非常配備業務 | 現場作業 | 土日祝 | 5時～22時 | 2 | 1 | 17 | 34 | 340
|  | 現場作業 | 平日・土日祝 | 22時～5時 | 2 | 1 | 7 | 14 | 140
下水道 | 設備故障 対応業務 | 現場作業 | 土日祝 | 5時～22時 | 72 | 1 | 1 | 72 | 720
|  | 現場作業 | 平日・土日祝 | 22時～5時 | 24 | 1 | 1 | 24 | 240
| 苦情対応業務 | 現場作業 | 土日祝 | 5時～22時 | 12 | 1 | 2 | 24 | 240
|  | 現場作業 | 平日・土日祝 | 22時～5時 | 6 | 1 | 2 | 12 | 120
| 地震時 緊急点検業務 | 現場作業 | 土日祝 | 5時～22時 | 1 | 2 | 17 | 34 | 340
|  | 現場作業 | 平日・土日祝 | 22時～5時 | 1 | 2 | 7 | 14 | 140
| 非常配備業務 | 現場作業 | 土日祝 | 5時～22時 | 2 | 1 | 17 | 34 | 340
|  | 現場作業 | 平日・土日祝 | 22時～5時 | 2 | 1 | 7 | 14 | 140

## 水道メーター調達 数量表
計画的維持管理業務 水道メーター調達 数量表
年度 | 口径 （mm） | [7 empty] | 合計
| 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 150
令和9年度 | 2766 | 1294 | 45 | 18 | 45 | 34 | 8 | 0 | 4210
令和10年度 | 1824 | 907 | 47 | 7 | 18 | 17 | 5 | 0 | 2825
令和11年度 | 1953 | 988 | 30 | 5 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3008
令和12年度 | 2247 | 827 | 62 | 10 | 15 | 18 | 7 | 2 | 3188
令和13年度 | 2043 | 1062 | 67 | 12 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3220
令和14年度 | 3118 | 1385 | 112 | 11 | 38 | 25 | 3 | 0 | 4692
令和15年度 | 2766 | 1294 | 45 | 18 | 45 | 34 | 8 | 0 | 4210
令和16年度 | 1824 | 907 | 47 | 7 | 18 | 17 | 5 | 0 | 2825
令和17年度 | 1953 | 988 | 30 | 5 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3088
令和18年度 | 2247 | 827 | 62 | 10 | 15 | 8 | 7 | 2 | 3178
合計 | 22741 | 10479 | 547 | 103 | 245 | 182 | 59 | 8 | 34364